泉州市正骨医院科研教学楼二、三楼弱电修缮招标书

我院决定对科研教学楼进行弱电修缮，根据相关法律法规及医院相关制度，为了公开、公平、公正的进行招标开标，选定承包人，特制定招标书如下：

一、工程名称：泉州市正骨医院科研教学楼二、三楼弱电修缮

二、工程地点：泉州市正骨医院科研教学楼

三、投标文件组成
1. 非法定代表人为投标人代表参加投标时提供法人委托授权书原件及法人身份证复印件（加盖企业公章），如果法定代表人为投标人代表时，提供介绍信及法人身份证复印件（加盖企业公章）

2.经年检合格的营业执照副本复印件（加盖企业公章）
3.投标人身份证复印件（加盖企业公章）

4.高保真监听拾音器须提供原厂家的“原厂商售前售后服务承诺函” （详细见附件三）及提供信号处理电路 ClearSpeech数字降噪的技术证明文件。

5.完整有效的正式详细投标文书（加盖企业公章），应包括如下内容：

6.1投标承诺书（详细见附件一）

6.2项目造价：应包含所有必需造价，并体现各子项目具体品牌、规格、单价、数量与总价

备注：

（1）前述1-4项为投标时必须提供的材料，任缺一项不允许参与投标。

（2）前述1-4项单独成册，装在一个密封袋，并进行密封，封面命名为“资格文件”。前述第5项单独成册，放在最前面，装在一个密封袋，并进行密封，封面命名为“报价文件”，并且投标承诺书（详细见附件一）放在所有报价文件的第一页。

（3）超过投标文件上交时间10分钟未准时到场的视为自动弃权，取消其投标资格。

（4）中标方必须于中标后三个工作日内到招标方签订合同。如因中标方原因导致无法按时签订合同者，视为中标方放弃中标权利，投标保证金不予退还。

（5）投标保证金：人民币伍仟元整，于投标当日投标现场缴交。

四、商务要求

4.1 投标供应商必须能提供附件二《招标货物一览表》中所有设备、材料的采购和安装。

4.2 投标供应商拟提供设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的品牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

4.3要求投标供应商提供的其它伴随服务（或义务）

4.3.1供货

投标供应商必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、软件、配件、材料及工具的包装和运保、安装、调试、维修及培训。

4.3.2验收

验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由投标供应商提供）等；国家及行业规范；招标文件的约定。

验收费用：最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

验收程序：

a.出厂检验：中标供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

b.货物运达采购单位安装现场后，由院方代表进行基本质量和数量的验收(但不作为最终合格的保证)，应达到合同规定的要求。

c.本次采购货物的安装调试，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和招标文件规定的技术要求。

d.本次采购的设备安装调试结束后，由中标供应商会同院方按双方规定的标准及合同要求进行联合验收。

4.3.3安装和调试

a.由中标供应商负责在采购单位设备安装现场安装、调试、验收合格直至交付采购单位使用。

b.提供安装前的详细场地布置规范，提供安装的现场指导；中标供应商应在设备运抵现场一周前，向采购单位提供安装、调试进度计划。

c.项目整体应符合安全技术防范管理规定。

4.3.4培训

中标供应商应有计划地对采购单位的管理、维保人员进行本次采购货物的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括厂方针对性的培训），并提供培训教材以保证售后的良好运行状态。应免费为采购单位2--3名技术人员的操作、设备维修、保养等方面进行培训，直至能熟练独立操作。

4.3.5文本资料

-----进口部件证明（提供本批设备进口主、部件相关证明文件。）

-----每台设备详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

-----其它需提供的通知或文本。

4.3.6保修期及售后服务

中标供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品或具备合法销售途径的厂家全新合格产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及招标文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

4.4维保服务：

设备保修期为安装调试完毕且验收合格后12个月( 若厂家保修期限较高则按厂家保修条款)。自设备安装调试完毕且验收合格后之日算起。保修期内为用户提供维修部件储备、运输费用及设备维修费用由中标供应商承担，其中包括人工费，差旅费及相应的备件费用（保修期内标准维修服务内容不包括的项目除外）。送货上门、安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

②保修期内外发生故障报修，中标供应商接到故障通知，2小时内作出响应，4小时内到达现场处理，一般故障修复时限不超过6小时，重大故障修复时限不超过24小时，确保所采购设备安装完成后，即可正常使用。

③保修期外更换一般零配件，中标方须提供最优惠的零配件价格并保证优惠提供原厂配件。

④应提供全中文的使用说明书。

上述保修期后，中标方需再提供12个月的人工技术保修服务。

五、报价要求

5.1 除设计方案有变更外，本次采购按中标价格一次性包干，投标人应充分考虑各项费用，如有漏报或缺报，视同含在设备价格中。

5.2根据投标报价的内容，应报出各重要设备组件或部件的单价。

5.3投标报价除设备主机(含标配)价格及运保费外，还应包括设备的、产品检验检测费、保修运行维护费、搬运费、安装费、调试至正常运行费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费(包括海关、商检、技术监督局检验等)、海关手续费、备品备件费、税费以及所有不可预见开支、售后服务费以及中标服务费等费用。

5.4投标供应商提供的货物投标价格单位为人民币元。

5.5采购文件工程量清单已包含或设计图纸体现的，由于投标人漏报的视同包含在投标报价中，结算时不予增补。所有在投标文件中没有体现，但在采购要求中有所提及的设备、材料(线缆的布设等)，必须全部包括在本采购项目内，由中标供应商负责供应和安装调试；没有明确说明的，但在整个系统不可缺少的一切附属配件、辅材、管线预埋等，亦应包括在本采购项目内，由中标供应商供应和安装调试，采购人将不再支付任何费用。

六、交货、安装期限、交货地点

6.1交货安装期限：合同签订后10个日历日内全部送达货物安装现场、安装调试完毕、验收合格、交付使用。

6.2交货地点：泉州市正骨医院科研教学楼。

6.3由于中标供应商原因造成不能按中标合同工期交工时，应赔偿由于误工给采购人带来的损失，其损失费按每拖延1日历天向采购人支付工程总造价的千分之一累计计取

七、其它要求

7.1中标方的伍仟元履约保证金待工程验收合格后转为质保金，待全部工程交付使用满一年并无工程质量问题后，全额付清。；如中标方中途违约，履约保证金不予退还，给招标方造成损失的中标方应予赔偿。

7.2现场安装需配合院方的土建进场施工。

八、付款方式

8.1 设备进场并由采购人初步验收后支付合同金额的30%；

8.2 设备安装、调试完毕后，通过验收并由中标供应商及采购人双方验收合格后支付合同金额的70%；

九、评标方式：采用最低价中标方式。

十、报名时间：2017 年7月12日 15：00分前

十一、投标文件上交时间：2017 年7月12日 15：00分整

十二、宣布中标结果时间：2017 年7月12日 15：30分整。

十三、投标文件上交地点：泉州市正骨医院科研教学楼5楼会议室

十四、泉州市正骨医院在法律许可的范围内保留最终解释权。

附件一：

投  标  书

致：泉州市正骨医院

根据贵方为科研教学楼弱电修缮项目招标的邀请,投标人

(投标人名称 )经正式考虑提交：

1．投标报价表；

2．以现金方式提供投标保证金人民币 5000 元。

3．下述文件按招标书第三点要求提供的全部文件。

据此函，签字宣布同意如下：

1．投标总价为含税人民币￥        元,即                    元(文字大写)。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件(含修改文件)，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4．如果未能按照贵方招标书等相关资料要求执行，其投标保证金将被贵方没收。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来通讯和汇款请寄

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人代表签字：

投标人名称：                                  （盖章）

日期       年     月     日

附件二：招标货物一览表

| 综合布线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格/说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL-罗格朗632711 | 4460 | 米 |
| 2 | 超六类非屏蔽双绞线 | TCL-罗格朗632720 | 2160 | 米 |
| 3 | 超五类水晶头 | TCLPQ0101 | 74 | 个 |
| 4 | 网络模块 | TCL-罗格朗632701 | 74 | 个 |
| 5 | 单口面板 | TCL-罗格朗632817 | 12 | 个 |
| 6 | 双口面板 | TCL-罗格朗632818 | 31 | 个 |
| 7 | 理线架 | TCL-罗格朗PQ0101 | 3 | 个 |
| 8 | 电话线架（25口） | 耐特沃克25PC | 1 | 个 |
| 9 | 86盒打墙孔费用 | 网络面板模块暗装 | 23 | 孔 |
| 10 | 86盒安装及墙面泥水填平费 | 网络面板模块暗装 | 23 | 位 |
| 11 | 8机柜 | 天昊8U | 1 | 个 |
| 12 | 16U机柜 | 天昊16U | 1 | 个 |
| 13 | 机柜层板 | 天昊 | 3 | 快 |
| 14 | 机柜插座 | 公牛GNE-1080 | 2 | 个 |
| 15 | 方形线槽 | 阻燃、国产国标 | 1 | 批 |
| 16 | 电源线 | 威伊CT-RVV2×1.5 | 200 | 米 |
| 17 | 五孔插座 | 吉祥TDCK | 19 | 个 |
| 18 | 86盒 | 集友 阻燃、国产国标 | 24 | 个 |
| 19 | 信息点布线及安装调试保修费用 | 人工技术费用 | 98 | 点 |
| 20 | 电源插座布线及安装费 | 人工技术费用 | 19 | 点 |
| 21 | 辅助配套材料 | 施工中所需的各项配套辅助零散材料 | 1 | 批 |
| 22 | 6芯单模光缆 | 江苏南方（中国电信定制） | 10 | 米 |
| 23 | 通用机架式光纤配线架 | 北讯NFPA（24芯） | 1 | 个 |
| 24 | 竖状尾纤 | 国标 | 12 | 条 |
| 25 | SC光纤耦合器 | 国标 | 6 |  |
| 26 | 3米单模尾纤 | 国标 | 2 | 条 |
| 27 | 容接点 | 现场制作 | 12 | 点 |
| 28 | 金属电缆桥架（100MM×75MM×1.0） | 国标、奶白色 | 72 | 米 |
| 29 | 固定三脚托臂 | 每隔1.4米左右一个 | 18 | 件 |
| 30 | 桥架弯头 | 多数用于机柜两侧墙壁拐角 | 14 | 个 |
| 31 | 支架固定螺件 | 每个三脚托臂需用两个 | 150 | 个 |
| 32 | 穿墙割墙洞费用 | 每层楼四个房间需打通墙壁 | 8 | 位 |
| 33 | 楼板割板费用 | 3至4楼桥架贯穿 | 1 | 位 |
| 34 | 其他辅助材料 | 施工中所需的各项配套辅助零散材料 | 1 | 批 |
| 35 | 安装费用 | 该行业安装以米计价，一个弯头另加一米费用 | 86 | 米 |
| 监控安防 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格/说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL罗格朗632711 | 470 | 米 |
| 2 | 日夜型半球400万像素高清型网络摄像机 | 杭州海康DS-2CD3345D-I | 5 | 个 |
| 3 | - 高保真监听拾音器(技术要求：信号处理电路 ClearSpeech数字降噪） | 北京快鱼C400FK | 1 | 个 |
| 4 | 摄像机专用DC插头 | 国产 | 5 | 条 |
| 5 | 摄像机专用电源 | DC12V/2A | 5 | 个 |
| 6 | 超五类水晶头 | TCLPQ0101 | 10 | 个 |
| 7 | 半球摄像机支架 | 浙江同为 | 2 | 支 |
| 8 | 摄像机电源插座 | 国产 | 5 | 个 |
| 9 | 电源线 | 威伊RVV2×1.5 | 270 | 米 |
| 10 | PVC管材（包含弯头、直接等各种材料） | 阻燃、国产国标 | 1 | 批 |
| 11 | 其他施工用的辅助配套材料 | 施工中所需的各项配套辅助零散材料 | 1 | 批 |
| 无线覆盖 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL罗格朗 | 560 | 米 |
| 2 | 超五类水晶头 | TCLPQ0101 | 16 | 个 |
| 3 | 300M无线面板式AP | TP-LINK TL-AP302I-PoE | 8 | 个 |
| 4 | 以太网PoE千兆交换机 | TP-LINK TL-SG1210PT | 1 | 个 |
| 5 | 86盒打墙孔费用 | AP面板暗装 | 8 | 孔 |
| 6 | 86盒安装及墙面泥水填平费 | AP面板暗装 | 8 | 位 |
| 7 | PVC管材（包含弯头、直接等各种材料） | 阻燃、国产国标 | 1 | 批 |
| 8 | 其他施工用的辅助材料 | 国产 | 1 | 批 |
| 门禁 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格/说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多功能智能门禁机 | 一指通 | 1 | 套 |
| 2 | 门禁改造 |  | 2 | 套 |
| 3 | 辅助材料费用 | 布线用的线槽、线管等 | 1 | 批 |

附件三：

原厂商售前售后服务承诺函

致：泉州市正骨医院

我公司                    ，兹指派                   作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

代表我方办理贵方关于泉州市正骨医院科研教学楼二、三楼弱电修缮招标书项目要求采购的由我方制造的货物的有关售前售后服务事宜。

原厂商全称（盖章）

年    月    日