泉州市正骨医院

采 购 文 件

采购编号：QZZGXX201901

采购项目：泉州市正骨医院PACS信息系统升级服务采购

第一章  采购内容及要求

一、商务要求：

1.合同签订后90个工作日内完成安装交付使用。

2.付款方式：经验收合格后付款95%，5%余款在验收一年后质保期满结清。

3.成交人应负责设备免费送货上门、现场拆封、并安装调试、验收、培训。

4.供应商提供的物品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家检测标准以及标书规定的质量规格和性能要求，具有一定的先进性和性能可靠性。供应商遵守有关部门和厂家承诺的售后服务及投标文件的要求，保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

5.供应商所提供的产品性能技术参数，应完全满足投标文件中的要求，否则视为无效报价人。

6.货物验收前，成交人须免费提供完整的技术资料(包括使用说明书、安装手册、维修手册、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

7.所投产品必须由成交供应商提供售后服务，保修服务保修期后供应商须对产品进行长期维护与保养，如有损坏零件需要更换，按成本价收取。所提供产品严格按照厂家保修政策保修、出现故障时须提供备机使用。供货商提供产品需符合校方招标所附技术参数配置清单要求。各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。提供专业技术人员进行安装操作和现场培训。

8、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。本次采购项目设定预算审核价，预算审核价为人民币贰拾万元整（￥：200,000.00），投标报价超过相应预算审核价的，为无效投标；

二、技术要求：

1、总体要求

（1）本项目是对原有PACS系统进行升级扩容，要求所招标的软件能全面兼容本院现有PACS系统，实现影像和报告统一存储、调阅、管理。

（2）系统须具有严格的权限分级制度，并有严谨的操作日志和管理日志登记；

（3）要求数据库系统的设计做到安全可靠，防止非法用户的入侵；防止合法用户使用数据库时向数据库加入不合语义的数据，对输入的数据要有审核和约束机制；系统须保证“7 x 24小时”安全运行，有高质量的售后服务团队，在福建省内有厂家直属售后服务网点；

★（4）需将原有放射网络系统数据全部迁移导入到新系统中。不能影响历史数据查找、调阅对比。

2、项目采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS服务器软件功能包 | 1 | 套 | 标准配置 |
| 2 | 放射网络临床浏览WEB软件包 | 1 | 套 |  |
| 3 | 放射网络网关功能包 | 1 | 套 |  |
| 5 | 放射工作站升级及扩容 | 15 | 套 |  |
| 6 | 放射诊断工作站 | 15 | 套 |  |
| 7 | 高级阅片及三维后处理 | 1 | 套 |  |
| 8 | HIS接口 | 1 | 套 |  |

3系统功能要求

软件必须为纯中文界面，所有应用软件必须具有高度易用性、简便性、先进性、扩张性、高可用性及高效率，并行处理能力强，美观实用。

### 3.1 服务器端软件功能

（1）支持建立PACS影像数据存储中心平台；能够管理磁盘阵列等海量数据存储；支持大任务量并发请求，支持医院日后进行新设备连接不需再升级PACS服务器软件；服务器操作系统支持windows、Linux、Unix等主流操作系统；应用服务支持windows、Linux、Unix等主流操作系统；支持主流数据库SQLServer、Oracle、DB2等

（2）存储格式遵循DICOM3.0标准：支持常见DICOM影像的存储；支持DICOM结构化报告SR的存储；支持DICOM留痕信息GSPS的存储；支持DICOM Store服务；支持DICOM Worklist服务；支持DICOM PPSM服务；支持DICOM Query/Retrieve服务。

（3）支持符合JPG、JPEG2000标准压缩；支持有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式；

（4）所有设备影像直接发送到服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片；

（5）兼容现有大部分影像设备的Worklist信息请求；可以为每种设备型号定义消息请求方案；支持配置不同设备的中文字符编码格式；为不同设备定义部位编码

（6）能够提供详细的运行日志和用户的操作日志，易于进行系统维护并及时定位问题。

（7）使用快速定位算法，直接定位影像存储位置，数据库中无需记录图像索引信息。

（8）支持病人影像信息主索引，整合病患影像数据信息。

（9）支持电子签名（CA）机制，防止数据删改和电子确认的漏洞。

（10）数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准、HL-7标准，符合IHE标准，整个系统流程应在IHE技术框架下进行集成，具有高安全性、可靠性、兼容性和可持续扩展性。

### 3.2 临床浏览WEB系统

（1）针对专业用户需求，通过HTTP协议实现临床专业工作站的软件。

（2）通过WADO协议，可以实现在IE浏览器上浏览报告与影像。

（3）提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断

（4）提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态

（5）可以显示病人的各类检查图像，具体有以下需求： US、ES等。

（6）能够显示静态图像，能够支持动态图像回放

（7）支持灰度和彩色图像显示

（8）经特殊授权的用户可以把图像以DICOM、JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质,可以导出为符合DICOMDIR标准及IHE定义的Web格式的CD光盘 导入光盘数据

（9）显示病人的文字报告快照

（10）可以在同一界面内，任意切换看到各影像科的原始图像及报告。

（11）支持对数据的模糊查找；

（12）支持“按设备类型统计”、“医院统计设备类型工作量”、“医院检查人数”统计。

（13）可以查看医院会诊转入、转出明细的数据。

（14）可以查看设备类型的数据。

（15）可查看统计的服务器资源使用情况。

### 3.3 放射信息系统软件功能

#### 诊断工作站软件功能

（1）急诊检查红色显示

（2）报告任务自动刷新，支持任务优先级

（3）可以浏览电子申请单和已拍摄申请单

（4）可在无图状态下书写诊断报告

（5）报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）

（6）报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式

（7）在书写报告过程中可随时切换报告单样式

（8）支持报告回退流程

（9）历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告

（10）常用词汇管理，支持报告模板管理

（11）报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换

（12）报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）

（13）按照使用频率自动调整报告内容模板排列顺序

（14）通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告

（15）诊断报告分类、组合、模糊检索功能

（16）支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印

（17）严密的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用三级审核机制、审核机制或无级审核机制进行工作；

（18）诊断报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来；

（19）系统提供模板，可在此基础上修改另存；并能提供专用的报告模板编辑器，让使用者可以建立全新的模板；

（20）内置标准的专家术语库和常见词组（症状和检查所需的数据字典），供用户选用；

（21）从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照；

（22）打印得出“所见即所得”的报告；

#### 阅片专业工具功能

（1）支持单屏及多屏显示，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器显示处理；

（2）旋转：进行各种翻转（左、右、水平、垂直）；

（3）伪彩色：改变图像颜色（各种色彩）；

（4）反色：使图像呈相反的颜色显示；

（5）影像缩放：图像整体缩小、放大；

（6）局部放大：放大镜功能；

（7）图像漫游：当图像放大以后不能完全显示时，可移动画面查看任意部分；

（8）框大小显示：图像被放大、缩小后，恢复原始大小；

（9）掩膜显示：遮住图像其他部分，只显示感兴趣部分；

（10）动态播放：同时打开多个图像或多组序列时，连续播放图像，播放速度可由操作者调节；

（11）线灰度图：显示一条直线下的图像灰度值和频率；

（12）点灰度值测量：随着鼠标的移动，可以实时测量并显示图像上某个点的精确灰度值（CT图像应给出精确的CT值）；

（13）重新加载：对图像进行了缩放、反色显示、翻转、平滑、锐化、去噪或窗宽窗位调节等操作后，可以使图像还原到操作前的状态；

（14）标注：在影像上标注线条、箭头、各种形状及文字；各种标注、箭头等可整体移动，各热点端亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息；

（15）测量：进行角度、长度、面积及灰度值测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息；

（16）心胸比和血管比测量：医生选取主观认为最合适的4个点后，就会出现测量的结果

（17）窗宽窗位值调整：鼠标动态调节、选取感兴趣区（ROI）调节，快捷键调节（在系统中可预设），直方图调窗，可使用影像自带的VOI LUT方案显示优化效果

（18）影像比较：在同一屏幕上，可同时方便地调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同影像设备、不同时期、不同体位的影像进行同屏对比；

（19）层叠显示序列图像；

（20）更改工具栏显示方式，可将工具栏的定靠方式自定义在上、下、左、右各方向，并可设置为显示或隐藏状态；

（21）一体化缩略图：将患者信息、申请单、报告单、影像序列及历史信息一目了然的展示出来，能够让医生可以迅速对当前检查有一个整体的概念

（22）漫游导航器：可以直接将缩略图中的图片拖动到导航器中进行显示，在高分辨率显示环境下避免选择图片鼠标需要移动很长的距离。节约医生诊断时间

（23）挂屏协议：每个医生可在每个客户端拥有个人自己的操作习惯

（24）图像留痕：在用户阅片过程中可以在图像上根据需要创建各种图形元素用来记录诊断信息，在需要的时候将其与图像一同显示出来，不需要的时候隐藏图形只显示图像。

（25）图像增强：使用图像增强技术可以使CR、DR图像模糊的信息显示的更加清楚

（26）数字减影：使用数字减影技术解决血管与骨骼及软组织重迭的问题。

（27）自由式胶片打印：可对不同病人不同检查的影像进行合并，将其打印在一张胶片上（提供《PACS按需打印系统》著作权证书证明）

（28）自动胸壁配准：影像在加载时就能以对称的形式显示在屏幕上，用户无需手动调整影像位置就能即进行比较阅片。用户对影像大小进行调整，系统能根据胸壁位置调整最佳显示位置。

（29）组织提取：根据乳腺特性自动提取组织区域，根据组织区域的定位这样就可以有效的计算出最佳显示窗宽窗位，实现组织区域反色，及组织透镜功能

（30）反色组织透镜：在反色显示时，可以实现乳腺图像的背景（黑色）保持不变，只有组织区域进行反色显示，减轻普通整幅图像反色显示时易造成的视觉疲劳。

（31）组织透镜：对选定组织进行透镜显示，即按照选定区域的图像窗宽窗位进行自动调整显示的亮度，已达到显示最多信息的目的。

（32）骨科专用测量工具包括：直线测量、角度测量、矩形测量、椭圆测量、多边形测量、两线测量、两线交点、线上点、三角板、平行线、中心圆等。所有单一测量工具都可以根据需要进行添加。

（33）组合工具测量：所有单一测量工具都可以参与组合，从而生成新的组合测量工具。新的测量工具根据所组合的顺序依次完成测量。序号标注及脊椎骨标注。

（34）放大镜功能：可以使图像局部按照自己设的比例放大

（35）直方图调窗：可以通过直方图直观的让医生调节窗宽窗位

（36）ROI调窗：可以按一个区域进行调窗

（37）鼠标调节图的大小：鼠标滚轮调节大小

（38）注释显示方案：可以自定义注释内容

（39）自定义布局：可以自定义图像显示窗口

（40）左键同步定位：在每个序列的位置可以在定位图上定位

（41）图像旋转：可以90°，180°，270°旋转图片

（42）虚拟植入模板：术前制定手术计划，选择术中要使用的植入模块型号。电子模版可以随着影像同步平移、缩放。在使用模版前进行影像尺寸校准，使得模块型号的选择误差减少到最低程度，提高手术质量

（43）关键影像标注：符合IHE标准流程。标记出一个检查的众多序列中的关键的图像。能快速的定位到感兴趣的图像

（44）GSPS显示：符合IHE标准流程。让不同的设备的影像能实现一致性显示。

（45）全能播放器：基于ffmpeg的流媒体播放器，支持各种格式的播放。

（46）录音：对某一幅重要的图像做语音标注。保存语音医嘱

（47）乳腺影像挂屏协议：在模拟传统的乳腺影像读片环境基础上，提供针对乳腺影像软读片专用的挂屏协议以及挂屏协议自定义向导。

（48）乳腺图像属性配置：CR设备生成的图像设置乳腺参数，CR图像直接转换成乳腺图像，使CR设备可以用于乳腺影像摄影

（49）乳腺CAD：符合IHE标准流程

（50）乳腺定位小地图：符合IHE标准，能手动拖动操作，实现MG图像漫游

（51）乳腺不同时间对比：符合IHE标准流程。对比同一病人不同时期的检查

（52）自动平面定位：在定位图上显示焦点图的位置

（53）嵌入式定位图：在图像右下角显示缩略图大小的定位图，并且在定位图上有当前图像在定位图上的位置的定位线

（54）多序列同步定位：对于MR多个图像序列，其中一个图像序列的某一幅图像中一旦发现病灶，就要在其它图像序列中找到对应病灶位置的图像

#### 高级阅片及三维后处理功能

（1）为CT，MR等设备图像进行三维后处理功能

（2）三维显示协议：包括了单屏协议，双屏协议，自定义协议

（3）多序列布局：针对同一病人，多序列显示对比

（4）活动注释：根据注释来显示不同的成像模式

（5）体绘制：三维重建对断层图像进行体绘制成像。针对不同组织特点，提供不同配色方案

（6）最大密度投影：高密度显示投影

（7）最小密度投影：低密度显示投影

（8）平均投影：平均密度投影

（9）曲面重建：能任意产生新的断层图像，无需重复扫描

（10）虚拟内镜：在虚拟内镜中，滑动鼠标滚轮，视点会随着管腔运动

（11）创建直线序列：产生新的序列图像

（12）创建曲线序列：产生新的序列图像

（13）创建放射性序列：产生新的序列图像

（14）虚拟手术刀功能：可以把组织剥离

（15）三维定位线：选定图像上的任意一点对应到其他图像的相应位置上，可以更加直观的显示病灶的空间位置。

（16）颜色的调配方案：不同的组织不同的显示方案

（17）去床：对生成的三维体数据进行去床，生成去除床板后的三维数据，并显示

（18）心脏提取：对生成的三维体数据进行心脏提取，生成提取心脏后的三维数据，并显示

（19）血管提取：对生成的三维体数据进行血管提取，生成提取血管后的三维数据，并显示。提供血管种子点，即提取哪条血管的定位点。提取过程有动态进度提醒，提取好了自动切换到血管数据模式。

### 3.4  HIS系统接口

（1）将PACS系统与医院HIS进行无缝的数据连接，实现将病人的基本信息进行共享，支持临床科室采用WEB访问或医生站浏览模式

第二章    报价文件格式

政 府 采 购 项 目

报

价

文

件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标供应商 ：

日      期 ：

# 报 价 书

致：泉州市正骨医院：

本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

(1) 投标一览表

(2) 货物说明一览表

(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标供应商的资格证明文件

(5) 投标供应商提交的其它资料

(6) 投标供应商售后服务承诺书及质量保证书

(7) 成交服务费承诺书

(8) 提供的金额为人民币10,000元的保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2. 投标供应商已详细审查全部投标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部投标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 投标供应商保证遵守投标文件的全部规定，投标供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 投标供应商将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本报价文件自投标日起投标有效期为：在投标文件投标供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生投标文件第二章投标供应商须知的第12条所述情况，则同意泉州市正骨医院不予退还保证金。

7. 投标供应商同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标供应商代表签字：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日期：        年      月       日

# 投标一览表

投标供应商名称（全称并加盖公章）：                                   项目编号∶                                    货币单位：

| 合同包 | 货物名称 | 数量 （范围） | 报价(现场交货价) | 交货期 | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标供应商应计算出该合同包的合计

投标供应商代表签字：

日期：        年      月       日

# 货物项目说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标供应商名称（全称并加盖公章）:                                      项目编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 供货范围 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商代表签字:

日期：        年       月       日

# 技术规格和商务偏离表

投标供应商名称（全称并加盖公章）：                          项目编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 供货范围条目号 | 投标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商提交的报价文件中与投标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中。

投标供应商代表签字：

# 生产或销售的产品或服务相关证明材料

（投标供应商应根据投标文件要求在此附件中提供生产或销售的产品或服务相关证明材料）

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

日      期：

# 投标供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

泉州市正骨医院：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供投标文件“投标内容及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随报价文件一同递交。

投标供应商（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标供应商代表签字：

# 投标供应商的资格声明

1．投标供应商概况：

Ａ．投标供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标供应商资格且我方的保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标服务在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 服务名称、范围 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

# 无重大违法记录的声明函

泉州市正骨医院：

我司承诺：在参加贵院组织的             项目（项目名称）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商全称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日   期：

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泉州市正骨医院：

我司承诺：在参加贵院组织的             项目（项目名称）采购活动中，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

# 法定代表人身份证明书

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月      日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：           职务：

系：                       （投标供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明！

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

法定代表人授权委托书

泉州市正骨医院：

（投标供应商全称）法定代表人         授权（投标供应商代表姓名） 为投标供应商代表，代表本公司参加贵院组织的            项目（项目编号       ）投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、投标、签约等。投标供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标供应商代表：              性别：       身份证号：

单    位：                    部门：           职务：

详 细 通 讯 地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标供应商代表签字：

日     期：

# 法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

泉州市正骨医院  ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，

由企业加盖公章。）

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

日      期：     年     月     日

# 投标供应商提交的其它资料

投标供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

日      期：     年     月     日

# 投标供应商售后服务承诺书及质量保证书

我公司在泉州市正骨医院组织的                       项目（项目编号：          ）投标中，如获成交，在质量、售后服务方面郑重做出如下承诺：

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

# 成交服务费承诺书

致：泉州市正骨医院

我们在贵院组织的                           项目投标中投标（项目编号：          ），如获成交，我们保证按投标文件的规定，以支票、汇票、现金、电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交成交服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：