产品名称：骨铲

用途：脊柱经皮内窥镜手术的常规操作。

材质要求：与患者接触部分采用不锈钢材料（022Cr12Ni9Cu2NbTi、06Cr19Ni10、05Cr17Ni4Cu4Nb）、镍钛合金NiTi、钛合金TC4制成。

规格参数：直径1 2.7±0.1mm / 直径2 3.5±0.1mm × 长度 320±2 mm

符合标准： 符合《脊柱内窥镜手术器械》产品技术要求

无菌要求：产品为非无菌提供。

数量：2把

最高限价：9000元/把