## 检验项目
类别编号 | 类别名称 | 项目序号 | 项目名称 | 备注 | 注意事项
一 | 凝血 | 1 | 凝血酶原时间 | 凝固法 | 所投标试剂均需适用于检验科已有设备。
|  | 2 | 活化部分凝血活酶时间 | 凝固法
|  | 3 | 纤维蛋白原 | 凝固法
|  | 4 | 凝血酶时间 | 凝固法
|  | 5 | 抗凝血酶Ⅲ | 发色底物法
|  | 6 | 纤维蛋白(原)降解产物 | 免疫比浊法
|  | 7 | D二聚体 | 免疫比浊法
|  | 8 | 氯化钙溶液
|  | 9 | 缓冲液
|  | 10 | 全自动血液凝固分析装置清洗液
|  | 11 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CA系列SU-40）
|  | 12 | 质控品
|  | 13 | 病理定值质控品
|  | 14 | DD质控
|  | 15 | FDP质控
|  | 16 | 定标品
|  | 17 | 检测灯泡
二 | 血球 | 1 | 血细胞分析用溶血剂
|  | 2 | 血细胞分析用染色液
|  | 3 | 血细胞分析用稀释液
|  | 4 | 血常规质控低中高三个水平
|  | 5 | 血沉质控品正常、异常两个水平
|  | 6 | 样本穿刺针
|  | 7 | 探头清洁液
三 | 荧光免疫 | 1 | D二聚体 | 免疫荧光法
|  | 2 | N端脑钠肽前体测定试剂盒 | 酶联免疫荧光法
四 | 免疫一 | 1 | 降钙素原（化学发光免疫分析） | 化学发光法
|  | 2 | 清洗液 Wash Buffer | 化学发光法
|  | 3 | 免疫反应杯 | 化学发光法
|  | 4 | 全自动免疫检测系统用底物液 | 化学发光法
|  | 5 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒 | 化学发光法
|  | 6 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 化学发光法
|  | 7 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 化学发光法
|  | 8 | 白介素6检测试剂盒 | 化学发光法
|  | 9 | N端脑钠肽前体测定试剂盒 | 化学发光法
|  | 10 | 高敏肌钙蛋白T定标液 | 化学发光法
|  | 11 | 肌酸激酶同工酶定标液 | 化学发光法
|  | 12 | 肌红蛋白定标液 | 化学发光法
|  | 13 | 免疫复合质控品 | 化学发光法
|  | 14 | 心肌标志物质控品 | 化学发光法
|  | 15 | 白介素6定标液 | 化学发光法
|  | 16 | 配套清洁液 | 化学发光法
五 | 免疫二 | 1 | 骨钙素检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法
|  | 2 | 甲状旁腺素检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法
|  | 3 | 25-羟基维生素D检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法
|  | 4 | 甲状旁腺素定标液 | 电化学发光法/化学发光法
|  | 5 | 骨钙素定标液 | 电化学发光法/化学发光法
|  | 6 | 25-羟基维生素D定标液 | 电化学发光法/化学发光法
|  | 7 | 甲状旁腺素质控品 | 电化学发光法/化学发光法
|  | 8 | 25-羟基维生素D质控品 | 电化学发光法/化学发光法
|  | 9 | 骨钙素质控品 | 电化学发光法/化学发光法
六 | 输血 | 1 | ABO、RHD血型卡 | 凝集法
|  | 2 | ABO、Rh血型抗原检测卡 | 凝集法
|  | 3 | 抗A、抗B血型定型试剂 | 凝集法
|  | 4 | RHD血型定型试剂 | 凝集法
|  | 5 | 抗体筛选红细胞试剂 | 凝集法
|  | 6 | ABO反定型试剂 | 凝集法
|  | 7 | 凝聚胺试剂
七 | 尿粪 | 1 | 尿仪配套清洗液
|  | 2 | 尿液分析试纸条 | 干化学法
|  | 3 | 尿液有形成分分析仪试剂包
|  | 4 | 粪仪冲洗液
|  | 5 | 粪便样本配套采集管
|  | 6 | 粪仪配套清洗液
|  | 7 | 便隐血（FOB)检测试剂盒 | 金标法
八 | 传染病 | 1 | TRUST梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 凝集法
|  | 2 | 乙肝五项检测卡 | 金标法
|  | 3 | 乙肝表面抗原条 | 金标法
|  | 4 | 梅毒螺旋体抗体 | 金标法
|  | 5 | 人类免疫缺陷病毒抗体 | 金标法
|  | 6 | 丙肝病毒抗体条 | 金标法
|  | 7 | 甲肝IgM抗体试纸 | 金标法
|  | 8 | 戊肝IgM抗体试纸 | 金标法
|  | 9 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法） | 凝集法
|  | 10 | 甲型流感病毒 | 金标法
|  | 11 | 乙型流感病毒 | 金标法
|  | 12 | 肺炎支原体IgM | 金标法
|  | 13 | 早早孕试纸 | 金标法
|  | 14 | 肺炎衣原体IgM | 金标法
九 | 血气 | 1 | 血气生化多项测试卡片 | 干化学法
十 | 微生物 | 1 | 厌氧培养袋
|  | 2 | K-B法药敏纸片 | 手工法微生物手工药敏用（头孢他啶-阿维巴坦、头孢哌酮-舒巴坦、左氧氟沙星、亚胺培南、美罗培南、万古霉素、甲氧苄啶-磺胺甲恶唑、米诺环素、多粘菌素、红霉素、头孢西丁、青霉素、头孢曲松、克林霉素）
|  | 3 | 氧化酶试纸
|  | 4 | 志贺菌诊断血清
|  | 5 | 沙门菌诊断血清
|  | 6 | 霍乱弧菌诊断血清
|  | 7 | （快速生物指示剂）（嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953）
|  | 8 | 透明质酸酶
|  | 9 | 结核分歧杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂 | 荧光免疫层析法
|  | 10 | 双相血培养瓶
|  | 11 | 血平板
|  | 12 | 麦康凯平板
|  | 13 | 念珠菌平板
|  | 14 | MH平板
|  | 15 | 沙保罗平板
|  | 16 | 巧克力平板
|  | 17 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 实时荧光法
|  | 18 | 塑料接种棒
|  | 19 | 抗酸染色液
|  | 20 | 革兰氏染色液
|  | 21 | 复合中和洗脱液 | 用于物表采集
|  | 22 | 复合中和洗脱液 | 用于消毒液采集
十一 | 生化 | 1 | C-反应蛋白(CRP) | 免疫比浊法
|  | 2 | 类风湿因子(RF II)(含校准品) | 免疫比浊法
|  | 3 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II)(含校准品) | 免疫比浊法
|  | 4 | 免疫球蛋白G(IgG) | 免疫比浊法
|  | 5 | 免疫球蛋白A(IgA) | 酶法
|  | 6 | 免疫球蛋白M(IgM) | 酶法
|  | 7 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒 | 邻苯三酚红钼法
|  | 8 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒 | 酶法
|  | 9 | 脂肪酶(LIP) | 免疫比浊法
|  | 10 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒(酶法) | 氧化酶法
|  | 11 | κ轻链测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 免疫比浊法
|  | 12 | λ轻链测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 免疫比浊法
|  | 13 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 免疫比浊法
|  | 14 | 乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） | 酶法
|  | 15 | 生化免疫分析仪用清洗液A
|  | 16 | 生化免疫分析仪用清洗液B
|  | 17 | 生化复合定值质控品
|  | 18 | 生化复合定值质控品（病理值）
|  | 19 | 生化清洁液
|  | 20 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法) | A液
|  | 21 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法) | B液
|  | 22 | 电极内充液(普通电极用)
|  | 23 | 电解质分析仪泵管
|  | 24 | 电极清洁液（蛋白酶）
|  | 25 | 特种蛋白校准品
|  | 26 | 特种蛋白质控品
|  | 27 | 参比液(离子选择电极法)
|  | 28 | 参比电极
|  | 29 | 钾电极
|  | 30 | 钠电极
|  | 31 | 氯电极
|  | 32 | 钙电极
十二 | 病原体核酸检测 | 1 | 新冠病毒2019-nCoV | 恒温扩增荧光PCR
|  | 2 | 肺炎支原体MP | 恒温扩增荧光PCR
|  | 3 | 甲型/乙型流感病毒FluA/B | 恒温扩增荧光PCR
|  | 4 | 呼吸道合胞病毒RSV | 恒温扩增荧光PCR
|  | 5 | 百日咳BP | 恒温扩增荧光PCR
|  | 6 | 结核分枝杆菌复合群MTC | 恒温扩增荧光PCR
|  | 7 | 沙眼衣原体和淋球菌CT/NG | 恒温扩增荧光PCR
|  | 8 | B族链球菌 | 恒温扩增荧光PCR
|  | 9 | 生殖支原体MG | 恒温扩增荧光PCR
十三 | 骨生长 | 1 | 生长激素 | 化学发光法
|  | 2 | 胰岛素样生长因子 | 化学发光法
|  | 3 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3 | 化学发光法
十四 | 病理一 | 1 | Actin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 2 | ALK抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | CA125 抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 7 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 8 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 9 | CD3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 10 | CD4抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 11 | CD8抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 12 | CD31抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 13 | CD34抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 14 | CD38抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 15 | CD45抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 16 | CD56抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 17 | CD68抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 18 | CD99 抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 19 | CD138抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 20 | CD163抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 21 | 细胞周期蛋白依赖激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 22 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 23 | CEA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 24 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 25 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 26 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 27 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 28 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 29 | 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 30 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 31 | COX-2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 32 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 33 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 34 | DOG1 抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 35 | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 36 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 37 | EMA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 38 | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 39 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 40 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 41 | H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 42 | H3.3K36M抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 43 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 44 | INI1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 45 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 46 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 47 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 48 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 49 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 50 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 51 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 52 | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 53 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 54 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 55 | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 56 | NSE抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 57 | p40抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 58 | p53抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 59 | p63抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 60 | p120抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 61 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 62 | 程序性死亡受体1（PD-1）抗体试剂（免疫组织化学法）
|  | 63 | S100抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 64 | 信号转导和转录激活因子6（STAT6）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 65 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 (SATB2）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 66 | SMA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 67 | SOX10抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 68 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 69 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 70 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法）
|  | 71 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 72 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 73 | WT1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 74 | 通用型二步法试剂盒
|  | 75 | PBS磷酸盐缓冲液
|  | 76 | 柠檬酸盐缓冲液
|  | 77 | p16抗体试剂（免疫组织化学）
十五 | 病理二 | 1 | 抗酸染色
|  | 2 | 金胺O染色
|  | 3 | 含铁血黄素染色（普鲁士法）
|  | 4 | 肥大细胞染色（醛品红-橙黄G法）
|  | 5 | 爱先蓝-糖原（AB-PAS)染色
|  | 6 | 高碘酸-无色品红法（PAS）染色
|  | 7 | 胶原纤维染色（苦味酸丽春红S法，即V.G.法）
|  | 8 | 网状纤维染色（氢氧化银氨法）
|  | 9 | 弹力纤维染色（Gomori氏醛复红染色法）
|  | 10 | 肌纤维染色（磷钨酸苏木精法）
|  | 11 | Masson三色染色
|  | 12 | 苏丹Ⅳ法
|  | 13 | CD20特异性抗体试剂（免疫组织化学法）
|  | 14 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）
|  | 15 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）
|  | 16 | HER2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 17 | 伊红染色液
|  | 18 | 苏木素染色液
|  | 19 | 巴氏染色液
十六 | 病理三 | 1 | 木制取材刀柄（带刻度）
|  | 2 | 粘附防脱玻片
|  | 3 | 真空防霉免洗盖玻片 | 24*32mm
|  | 4 | 真空防霉免洗盖玻片 | 24*50mm
|  | 5 | 真空防霉免洗盖玻片 | 24*24mm
|  | 6 | DAB显色试剂盒
|  | 7 | 一次性刀片 | 适用于：Leica轮转式切片机，型号:Histocore MULTICUT
|  | 9 | 一次性带盖包埋盒
|  | 10 | 玻璃染色缸 | 12mm
|  | 11 | 玻璃染色缸 | 15mm
|  | 12 | 病理包埋纸
|  | 13 | 切片石蜡 | 54-56℃
|  | 14 | 切片石蜡 | 56-58℃
|  | 15 | 切片石蜡 | 58-60℃
|  | 16 | 立式染色缸
|  | 17 | 普通磨砂载玻片
|  | 18 | 普通不磨砂载玻片
|  | 19 | 铜染色架 | 个
|  | 20 | 不锈钢包埋模具 | 小
|  | 21 | 不锈钢包埋模具 | 中
|  | 22 | 不锈钢包埋模具 | 大
|  | 23 | 中性树胶 | 100ml/瓶
|  | 24 | 塑料晾片板 | 20片/板
|  | 25 | 免疫组化笔 | 支
十七 | 耗材 | 1 | 移液枪 | 20-200μL
|  | 2 | 移液枪 | 5-50μL
|  | 3 | 移液枪 | 100-1000μL
|  | 4 | 移液枪 | 1-10μL
|  | 5 | 专用油镜油
|  | 6 | 贝克曼样品杯 | 14*25
|  | 7 | 一次性使用样品杯 | 16*25μL
|  | 8 | 吸头 | 10uL
|  | 9 | 吸头 | 200uL
|  | 10 | 吸头 | 1000uL
|  | 11 | 一次性吸管 | 1毫升
|  | 12 | 一次性吸管 | 3毫升
|  | 13 | 载玻片
|  | 14 | 离心管 | 1.5mL
|  | 15 | 一次性PS使用硬试管 | 12*75
|  | 16 | 一次性PS使用硬试管 | 12*100
十八 | 集采试剂耗材 | 1 | 化学发光底物液
|  | 2 | BM60免疫反应杯及废料箱
|  | 3 | 清洗液
|  | 4 | 针清洗液
|  | 5 | 样本稀释液（自动）
|  | 6 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品
|  | 7 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品
|  | 8 | 乙型肝炎病毒e抗原定量校准品（非CE）
|  | 9 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品
|  | 10 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品
|  | 11 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品
|  | 12 | 丙型肝炎病毒抗体校准品
|  | 13 | 梅毒螺旋体抗体校准品
|  | 14 | 乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品
|  | 15 | 乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品
|  | 16 | 乙型肝炎病毒表面抗体阴性质控品
|  | 17 | 乙型肝炎病毒表面抗体阳性质控品
|  | 18 | 乙型肝炎病毒e抗原阴性质控品
|  | 19 | 乙型肝炎病毒e抗原阳性质控品
|  | 20 | 乙型肝炎病毒e抗体阴性质控品
|  | 21 | 乙型肝炎病毒e抗体阳性质控品
|  | 22 | 乙型肝炎病毒核心抗体阴性质控品
|  | 23 | 乙型肝炎病毒核心抗体阳性质控品
|  | 24 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品
|  | 25 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品
|  | 26 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性)
|  | 27 | 丙型肝炎病毒抗体质控品（阳性）
|  | 28 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阴性）
|  | 29 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阳性）
|  | 30 | 总人绒毛膜促性腺激素校准品
|  | 31 | 促卵泡生成素校准品
|  | 32 | 促黄体生成素校准品
|  | 33 | 垂体泌乳素校准品
|  | 34 | 睾酮校准品
|  | 35 | 孕酮校准品
|  | 36 | 雌二醇校准品
|  | 37 | 胰岛素校准品
|  | 38 | C肽校准品
|  | 39 | 生殖激素类复合定值质控品(低值)
|  | 40 | 生殖激素类复合定值质控品(高值)
|  | 41 | 多项免疫复合定值质控品（低值）
|  | 42 | 多项免疫复合定值质控品（高值）
|  | 43 | 甲胎蛋白校准品
|  | 44 | 癌胚抗原校准品
|  | 45 | Ca125校准品
|  | 46 | Ca153校准品
|  | 47 | Ca199校准品
|  | 48 | Ca724校准品
|  | 49 | 神经元特异性烯醇化酶校准品
|  | 50 | 总前列腺特异性抗原校准品
|  | 51 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）
|  | 52 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）
|  | 53 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值）
|  | 54 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值）
|  | 55 | 多项肿瘤标志物质控品（低值）
|  | 56 | 多项肿瘤标志物质控品（高值）
十九 | 血气 | 1 | 血气分析试剂盒 | 血气分析需要包含钾、钠、氯
|  | 2 | 血气分析试剂包