## Sheet1
附件一：体位垫需求目录清单
序号 | 需求产品名称 | 需求规格 | 需求数量（个） | 样图（供参考） | 需求材质
1 | 可调节头垫 | 23*20*（14-11）cm | 7 |  | 高分子凝胶
2 | 斜形俯卧垫 | 50*16*13/9cm（左右） | 12 |  | 高分子凝胶
3 | 啫喱骶尾垫（小方垫） | 14*20*1.3cm | 6 |  | 高分子凝胶
4 | 啫喱方垫 | 50*30*1.5cm | 2 |  | 高分子凝胶
5 | 啫喱腋垫 | 50*12*10/4cm | 6 |  | 高分子凝胶
6 | 圆形啫喱头圈 | 20*7*3cm | 15 |  | 高分子凝胶
7 | 啫喱踝垫 | 18*10*7cm | 5 |  | 高分子凝胶
8 | 拱形啫喱垫 | 30*15*7cm | 7 |  | 高分子凝胶
9 | 啫喱手臂垫 | 50*15*4cm | 3 |  | 高分子凝胶
10 | 流体垫 | 41*76cm | 1 |  | 高分子凝胶
11 | 流体垫 | 30*51cm | 1 |  | 高分子凝胶
12 | 小腿保护垫 | 52*18*4cm | 4 |  | 高分子凝胶
一、技术参数要求（需提供佐证材料）：
1、主要材质：高分子凝胶材质。不含硅胶、乳胶和塑化剂，无致敏成分。
2、产品本身不支持细菌生长，不易滋长细菌。
3、能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘抗静电，有良好的耐候性，耐温范围-29℃至70℃，提供产品耐候证明。
4、产品具有良好的阻燃性，提供凝胶体位垫阻燃检测报告。
5、使用环保性材料，产品所有材料具有第三方检测机构出具的ROHS检测报告，环保无污染，对人体无不良反应，无毒无害。
6、产品采用不吸水面料，结合处均防水防渗防漏处理，可有效防止术中污染液渗入里层，防水等级可达IPX8，提供证明材料。
7、易清洗，消毒方便，可用清水或清洁剂清洗，也可用酒精无腐蚀性消毒液消毒。
8、表面平整无破损、无异味，拼接无缝隙；颜色医用蓝。
二、质量要求：
1、全新正品，符合国家/行业标准及招标文件要求
2、提供产品注册证、检测报告等资质
3、质保期内非人为损坏免费维修或更换
三、商务要求：
1、供货期：合同签订后30日内送达采购人指定地点并完成安装，要求产品出厂日期至到货之日，不超过半年。
2、质保期：质保期3年（自验收合格之日起）
四、售后服务：
1、质保期内免费维修、更换配件，接到报修后4小时内响应，24小时内到达现场。
2、提供操作培训，含现场指定、使用手册等。
3、质保期外提供优惠维修及配件供应。