## 目录
2026年5月泉州市正骨医院医用耗材（检验、病理试剂及耗材）遴选目录
类别编号 | 类别名称 | 项目序号 | 项目名称 | 技术要求或适用机型
一 | 凝血 | 1 | 凝血酶原时间 | 适用于希森美康CX5100、CA1500
|  | 2 | 活化部分凝血活酶时间
|  | 3 | 纤维蛋白原
|  | 4 | 凝血酶时间
|  | 5 | 抗凝血酶Ⅲ
|  | 6 | 纤维蛋白(原)降解产物
|  | 7 | D二聚体
|  | 8 | 氯化钙溶液
|  | 9 | 缓冲液
|  | 10 | 全自动血液凝固分析装置清洗液
|  | 11 | 全自动血液凝固分析装置清洗液Ⅰ
|  | 12 | 全自动血液凝固分析装置清洗液Ⅱ
|  | 13 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CA系列SU-400）
|  | 14 | 正常定值质控品
|  | 15 | 病理定值质控品
|  | 16 | DD质控
|  | 17 | FDP质控
|  | 18 | 校准品
|  | 19 | 检测灯泡24W
|  | 20 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CA系列SU-40）
|  | 21 | 检测灯泡25W
二 | 血栓弹力图 | 1 | 血栓血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒 | 适用于乐普LEPU-8880血栓弹力图仪
|  | 2 | 质控品
三 | 血栓分子标志物4项 | 1 | 凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT） | 适用于星童PylonIRIS 荧光分析仪
|  | 2 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物
|  | 3 | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制物-1复合物(tPAIC)
|  | 4 | 血栓调节蛋白(TM)
|  | 5 | 专用移液枪头350ul
|  | 6 | 66号样本稀释液
|  | 7 | 质控品
|  | 8 | 校准品
四 | 流式细胞 | 1 | CD4检测试剂 | 适用于唯公Easycell204A1流式细胞仪
|  | 2 | CD3检测试剂
|  | 3 | CD8检测试剂
|  | 4 | CD56检测试剂
|  | 5 | CD19检测试剂
|  | 6 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP/CD19-APC
|  | 7 | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC
|  | 8 | 质控品
|  | 9 | Easy清洁液
|  | 10 | 光路调试用质控微球
|  | 11 | 免洗溶血素
|  | 12 | 血细胞分析用鞘液
|  | 13 | 专用试管12*75
五 | 血球A | 1 | 血细胞分析用溶血剂LB | 适用于迈瑞6900系列血液分析
|  | 2 | 血细胞分析用溶血剂LD
|  | 3 | 血细胞分析用溶血剂LH
|  | 4 | 血细胞分析用染色液FD
|  | 5 | 血细胞分析用染色液FR
|  | 6 | 血细胞分析用稀释液DR
|  | 7 | 血细胞分析用稀释液DS
|  | 8 | 血常规质控低中高三个水平
|  | 9 | 样本穿刺针
|  | 10 | 探头清洁液
六 | 血球B | 1 | 血细胞分析用染色液FD | 适用于迈瑞7500系列血液分析流水线
|  | 2 | 血细胞分析用染色液FN
|  | 3 | 血细胞分析用染色液FR
|  | 4 | 血细胞分析用溶血剂LD
|  | 5 | 血细胞分析用溶血剂LH
|  | 6 | 血细胞分析用溶血剂LN
|  | 7 | 血细胞分析用稀释液DR
|  | 8 | 血细胞分析用稀释液DS
|  | 9 | 血常规质控低中高三个水平
|  | 10 | 样本穿刺针
|  | 11 | 探头清洁液
|  | 12 | 显微镜载玻片 | 适用于血液涂片染色，以用于血液细胞形态学观察的试剂
|  | 13 | 瑞氏-姬姆萨染色液（A液）5000ml
|  | 14 | 磷酸盐缓冲液（pH6.8)(B液）5000ml
七 | 血球C | 1 | 血细胞分析用染色液(Fluorocell WDF-810A) | 适用于希森美康XN550血液分析
|  | 2 | 血细胞分析用溶血剂（SULFOLYSER SLS-211A）
|  | 3 | 血细胞分析用溶血剂(Lysercell WDF-220A)
|  | 4 | 血细胞分析用稀释液（CELLPACKDCL-310A）
|  | 5 | 探头清洗液
|  | 6 | 血常规质控低中高三个水平
|  | 7 | 样本穿刺针
八 | 尿干化＋沉渣A | 1 | 尿液分析用鞘液 | 适用于优利特US2000尿仪分析仪
|  | 2 | 尿干化11项
|  | 3 | 质控品低中高
|  | 4 | D21清洗液
|  | 5 | D22清洗液
|  | 6 | 尿液有形成分分析仪用聚焦液
|  | 7 | D16清洗液
九 | 尿干化＋沉渣B | 1 | 尿干化11项 | 适用于爱威尿液分析仪
|  | 2 | 尿仪配套清洗液
|  | 3 | 尿液有形成分分析仪试剂包
十 | 粪常规＋隐血A | 1 | 便隐血（FOB)检测试剂盒 | 适用于沃文特粪便检测仪
|  | 2 | 粪便分析仪清洗液
|  | 3 | 稀释液
|  | 4 | 标本收集杯
十一 | 粪常规＋隐血B | 1 | 粪便常规 | 适用于科域Ku-F20粪便检测仪
|  | 2 | 粪便仪器浓缩清洗液
|  | 3 | 粪便仪器冲洗液
|  | 4 | 便隐血（FOB)检测试剂盒
|  | 5 | 标本收集杯
十二 | 免疫一 | 1 | 降钙素原（化学发光免疫分析） | 电化学发光法适用于普门eCL8000电化学发光仪
|  | 2 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒
|  | 3 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒
|  | 4 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒
|  | 5 | 肌红蛋白检测试剂盒
|  | 6 | 白介素6检测试剂盒
|  | 7 | N端脑钠肽前体测定试剂盒
|  | 8 | 高敏肌钙蛋白T定标液
|  | 9 | 高敏肌钙蛋白I定标液
|  | 10 | 肌酸激酶同工酶定标液
|  | 11 | 肌红蛋白定标液
|  | 12 | 免疫复合质控品
|  | 13 | 心肌标志物质控品
|  | 14 | 白介素6定标液
|  | 15 | 配套清洁液、反应杯
十三 | 免疫二 | 1 | 骨钙素检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪普门eCL8000电化学发光仪
|  | 2 | 甲状旁腺素检测试剂盒
|  | 3 | 25-羟基维生素D检测试剂盒
|  | 4 | 甲状旁腺素定标液
|  | 5 | 骨钙素定标液
|  | 6 | 25-羟基维生素D定标液
|  | 7 | 甲状旁腺素质控品
|  | 8 | 25-羟基维生素D质控品
|  | 9 | 骨钙素质控品
|  | 10 | 总1型胶原氨基端延长肽
|  | 11 | 总1型胶原氨基端延长肽校准品
|  | 12 | 总1型胶原氨基端延长肽质控品
|  | 13 | β-胶原特殊序列
|  | 14 | β-胶原特殊序列校准品
|  | 15 | β-胶原特殊序列质控品
十四 | 免疫三 | 1 | 降钙素原 | 化学发光法，适用于亚辉龙iFlash3000化学发光仪
|  | 2 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒
|  | 3 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒
|  | 4 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒
|  | 5 | 肌红蛋白检测试剂盒
|  | 6 | 白介素6检测试剂盒
|  | 7 | N端脑钠肽前体测定试剂盒
|  | 8 | 高敏肌钙蛋白T定标液
|  | 9 | 高敏肌钙蛋白I定标液
|  | 10 | 肌酸激酶同工酶定标液
|  | 11 | 肌红蛋白定标液
|  | 12 | 免疫复合质控品
|  | 13 | 心肌标志物质控品
|  | 14 | 白介素6定标液
|  | 15 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3
十五 | 免疫四 | 1 | 降钙素原 | 化学发光法，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 2 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒
|  | 3 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒
|  | 4 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒
|  | 5 | 肌红蛋白检测试剂盒
|  | 6 | 白介素6检测试剂盒
|  | 7 | N端脑钠肽前体测定试剂盒
|  | 8 | 高敏肌钙蛋白T定标液
|  | 9 | 高敏肌钙蛋白I定标液
|  | 10 | 肌酸激酶同工酶定标液
|  | 11 | 肌红蛋白定标液
|  | 12 | 免疫复合质控品
|  | 13 | 心肌标志物质控品
|  | 14 | 白介素6定标液
|  | 15 | 胰岛素样生长因子
|  | 16 | 生长激素
十六 | 免疫五 | 1 | 抗心磷脂抗体IgA | 化学发光法，适用于亚辉龙iFlash3000化学发光仪
|  | 2 | 抗心磷脂抗体IgG
|  | 3 | 抗心磷脂抗体IgM
|  | 4 | 抗角蛋白抗体
|  | 5 | 抗核抗体定性
|  | 6 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(核周型)
|  | 7 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(胞浆型)
|  | 8 | 不典型ANCA
|  | 9 | 抗髓过氧化物酶
|  | 10 | 抗蛋白酶3
|  | 11 | 抗肾小球基底膜抗体
|  | 12 | IgA型类风湿因子
|  | 13 | IgG型类风湿因子
|  | 14 | 抗RNP/Sm抗体
|  | 15 | 抗Sm抗体
|  | 16 | 抗SS-A抗体
|  | 17 | 抗RO-52抗体
|  | 18 | 抗SS-B抗体
|  | 19 | 抗Scl-70抗体
|  | 20 | 抗JO-1抗体
|  | 21 | 抗着丝点B抗体
|  | 22 | 抗双链DNA抗体
|  | 23 | 抗核小体抗体
|  | 24 | 抗组蛋白抗体
|  | 25 | 抗核糖体P蛋白抗体
|  | 26 | 抗双链DNA抗体测定
|  | 27 | EBV衣壳抗原IgG
|  | 28 | EBV衣壳抗原IgG亲和力
|  | 29 | EBV衣壳抗原IgM
|  | 30 | EBV早期抗原IgG
|  | 31 | EBV核抗原IgG
十七 | 免疫六 | 1 | 抗心磷脂抗体IgAGM | 酶免法
|  | 2 | 抗角蛋白抗体 | 荧光法
|  | 3 | 抗核抗体定性
|  | 4 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(核周型)
|  | 5 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(胞浆型)
|  | 6 | 不典型ANCA | 印迹法
|  | 7 | 抗髓过氧化物酶
|  | 8 | 抗蛋白酶3
|  | 9 | 抗肾小球基底膜抗体
|  | 10 | IgA型类风湿因子 | 酶免法
|  | 11 | IgG型类风湿因子
|  | 12 | 抗RNP/Sm抗体 | 印迹法
|  | 13 | 抗Sm抗体
|  | 14 | 抗SS-A抗体
|  | 15 | 抗RO-52抗体
|  | 16 | 抗SS-B抗体
|  | 17 | 抗Scl-70抗体
|  | 18 | 抗JO-1抗体
|  | 19 | 抗着丝点B抗体
|  | 20 | 抗双链DNA抗体
|  | 21 | 抗核小体抗体
|  | 22 | 抗组蛋白抗体
|  | 23 | 抗核糖体P蛋白抗体
|  | 24 | 抗双链DNA抗体测定
|  | 25 | EBV衣壳抗原IgG | 荧光法
|  | 26 | EBV衣壳抗原IgG亲和力
|  | 27 | EBV衣壳抗原IgM
|  | 28 | EBV早期抗原IgG
|  | 29 | EBV核抗原IgG
十八 | 输血 | 1 | ABO、RHD血型卡 | 凝集法
|  | 2 | ABO、Rh血型抗原检测卡
|  | 3 | RHD血型定型试剂
|  | 4 | 抗体筛选红细胞试剂
|  | 5 | ABO反定型试剂
|  | 6 | 凝聚胺试剂
十九 | 传染病＋手工胶体金 | 1 | 便隐血（FOB)检测试剂盒 | 金标法
|  | 2 | 便隐血（FOB)检测试剂盒 | 化学法
|  | 3 | 粪便隐血试剂 | 双联法
|  | 4 | 乙肝五项检测卡 | 金标法
|  | 5 | 乙肝表面抗原条
|  | 6 | 梅毒螺旋体抗体
|  | 7 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（第四代）
|  | 8 | 丙肝病毒抗体条
|  | 9 | 甲肝IgM抗体试纸
|  | 10 | 戊肝IgM抗体试纸
|  | 11 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法） | 凝集法
|  | 12 | 甲型流感病毒抗原检测 | 金标法
|  | 13 | 乙型流感病毒抗原检测
|  | 14 | 肺炎支原体抗原检测
|  | 15 | 早早孕试纸
|  | 16 | 肺炎衣原体抗原检测
|  | 17 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒 | 胶体金法
|  | 18 | 登革热病毒抗原检测试剂盒
| 药字号 | 19 | 抗A、抗B血型定型试剂 | 凝集法
|  | 20 | TRUST梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂
二十 | 血气一 | 1 | 血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法） | 干化学法，适用于理邦i15血气分析仪
|  | 2 | 血气生化试剂包 | 干化学法，适用于理邦i15血气分析仪
二十一 | 血气二 | 1 | 血气生化多项测试卡片 | 雅培i-STAT
二十二 | 微生物 | 1 | 厌氧产气袋（（含厌氧指示剂） | 手工法
|  | 2 | 厌氧密封袋
|  | 3 | 氧化酶试纸
|  | 4 | 奥普托欣试纸
|  | 5 | 志贺菌诊断血清
|  | 6 | 沙门菌诊断血清
|  | 7 | 霍乱弧菌诊断血清
|  | 8 | 高压灭菌器专用化学指示卡（121℃）
|  | 9 | 高压灭菌器专用生物指示剂（121℃）
|  | 10 | 一次性培养皿
|  | 11 | 复合中和洗脱液（院感采物表用）
|  | 12 | 复合中和洗脱液（院感采消毒剂用）
|  | 13 | 营养琼脂（粉）
|  | 14 | 透明质酸酶
|  | 15 | 双相血培养瓶
|  | 16 | 血平板
|  | 17 | 麦康凯平板
|  | 18 | 念珠菌显色平板
|  | 19 | MH平板
|  | 20 | 沙保罗平板
|  | 21 | 巧克力平板
|  | 22 | 一次性塑料接种棒
|  | 23 | 抗酸染色液
|  | 24 | 革兰氏染色液
|  | 25 | 真菌荧光染色液
|  | 26 | 分枝杆菌荧光染色液
|  | 27 | 支原体培养及药敏
|  | 28 | K-B法药敏纸片 | 微生物手工药敏包括但不限于（头孢他啶-阿维巴坦、头孢哌酮-舒巴坦、左氧氟沙星、亚胺培南、美罗培南、万古霉素、甲氧苄啶-磺胺甲恶唑、米诺环素、多粘菌素、红霉素、头孢西丁、青霉素、头孢曲松、克林霉素等）
|  | 29 | 微生物药敏试条（E实验法）
|  | 30 | 微生物药敏试剂（微量肉汤稀释法）
|  | 31 | 隐球菌抗原检测试剂盒
|  | 32 | 1ml带滤芯无菌枪头
|  | 33 | 标准菌株 | 包括但不限于ATCC29213，ATCC27853，ATCC25922，ATCC29212，ATCC49619，ATCC BAA-751
|  | 34 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂 | 荧光免疫层析法
二十三 | 血培养仪器专用 | 1 | 树脂厌氧血培养瓶 | 比色法，适用于梅里埃Bact/ALERT 3D血培养仪
|  | 2 | 树脂需氧血培养瓶
|  | 3 | 树脂儿童需氧血培养瓶
二十四 | 微生物鉴定与药敏仪器专用 | 1 | VITEK2革兰氏阳性细菌鉴定卡GP | 适用于梅里埃VITEK2 compact细菌鉴定药敏仪
|  | 2 | VITEK2革兰氏阳性细菌药敏卡GP67
|  | 3 | VITEK2革兰氏阴性细菌鉴定卡GN
|  | 4 | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡GN334
|  | 5 | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡GN335
|  | 6 | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡GN09
|  | 7 | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡GN13
|  | 8 | VITEK2革兰氏阴性细菌鉴定卡NH
|  | 9 | 酵母样真菌药敏卡YST08
|  | 10 | 酵母样真菌鉴定卡YST
|  | 11 | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡GN67
|  | 12 | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡XN04
二十五 | 病原体核酸检测 | 1 | 新冠病毒2019-nCoV | 单人单管恒温扩增荧光PCR，适用于优思达UC0102核酸扩增荧光分析仪
|  | 2 | 腺病毒/鼻病毒
|  | 3 | 肺炎支原体MP
|  | 4 | 甲型/乙型流感病毒FluA/B
|  | 5 | 呼吸道合胞病毒RSV
|  | 6 | 百日咳BP
|  | 7 | 结核分枝杆菌复合群MTC
|  | 8 | 非结核/结核分枝菌核酸快速
|  | 9 | 沙眼衣原体和淋球菌CT/NG
|  | 10 | B族链球菌
|  | 11 | 生殖支原体MG
二十六 | 普通荧光PCR仪适用 | 1 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（配提取试剂） | PCR荧光探针法，适用于常规荧光定量PCR仪及天隆GeneRotex96核酸提取仪
|  | 2 | 人类白细胞抗原-B27核酸检测试剂盒（配提取试剂）
|  | 3 | 人类白细胞抗原-B5801核酸检测试剂盒（配提取试剂）
|  | 4 | MTHFR基因检测试剂（配提取试剂）
|  | 5 | 人类白细胞抗原-B27基因亚型分型试剂盒（配提取试剂） | PCR-SSP或PCR荧光探针法，适用于常规荧光定量PCR仪及天隆GeneRotex96核酸提取仪
|  | 6 | 发热伴血小板减少综合症病毒核酸检测试剂（配提取试剂） | PCR荧光探针法，适用于常规荧光定量PCR仪及天隆GeneRotex96核酸提取仪
|  | 7 | 登革热核酸检测试剂（配提取试剂）
|  | 8 | 基孔肯雅热核酸检测试剂（配提取试剂）
二十七 | 感染标志物 | 1 | 真菌D-葡聚糖检测（G试验）（配套相应耗材） | 适用于喜诺FACIS-I化学发光分析仪
|  | 2 | 半乳甘露聚糖检测（GM试验）（配套相应耗材）
|  | 3 | 内毒素检测（配套相应耗材）
|  | 4 | 无菌采血管（5mL）
二十八 | HbA1C(1) | 1 | 糖化血红蛋白 | 高效液相色谱法，适配伯乐D-10糖化血红蛋白分析仪
二十九 | 生化 | 1 | C-反应蛋白(CRP) | 免疫比浊法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 2 | 类风湿因子(RF II)(含校准品)
|  | 3 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II)(含校准品)
|  | 4 | 免疫球蛋白G(IgG)
|  | 5 | 免疫球蛋白A(IgA) | 酶法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 6 | 免疫球蛋白M(IgM)
|  | 7 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒 | 邻苯三酚红钼法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 8 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒 | 酶法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 9 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒(酶法) | 氧化酶法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 10 | κ轻链测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 免疫比浊法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 11 | λ轻链测定试剂盒(免疫透射比浊法)
|  | 12 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）
|  | 13 | 乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） | 酶法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 14 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 15 | 生化免疫分析仪用清洗液B
|  | 16 | 生化复合定值质控品（正常值）
|  | 17 | 生化复合定值质控品（病理值）
|  | 18 | 生化清洁液CD80
|  | 19 | 特种蛋白校准品
|  | 20 | 特种蛋白质控品
|  | 21 | 同型半胱氨酸
|  | 22 | 肝素结合蛋白
|  | 23 | 免疫球蛋白G亚型
|  | 24 | 补体C1q
|  | 25 | 抗环瓜氨酸肽抗体
|  | 26 | 样本稀释液（ISE）
|  | 27 | ISE清洗液
|  | 28 | 电解质测定定标液
|  | 29 | 50W光源灯（FRU)
|  | 30 | 20W光源灯（FRU)
|  | 31 | 流水线电极（参比电极、K、Na、Cl电极）
|  | 32 | 常规生化复合校准品
|  | 33 | 特种蛋白校准品
|  | 34 | 脂类校准品
|  | 35 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）校准品
三十 | 耗材一 | 1 | 参比电极 | 适配希莱恒H900电解质分析仪
|  | 2 | 参比液(离子选择电极法)
|  | 3 | 电解质分析仪泵管
|  | 4 | 电极清洁液（蛋白酶）
|  | 5 | 电极内充液(普通电极用)
|  | 6 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法)A液
|  | 7 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法)B液
|  | 8 | 钾电极
|  | 9 | 钠电极
|  | 10 | 氯电极
|  | 11 | 钙电极
|  | 12 | 电极活化液
|  | 13 | 清洗液
|  | 14 | 内校液2
三十一 | 耗材二 | 1 | 移液枪 | 20-200μL
|  | 2 | 移液枪 | 5-50μL
|  | 3 | 移液枪 | 100-1000μL
|  | 4 | 移液枪 | 1-10μL
|  | 5 | 专用油镜油
|  | 6 | 贝克曼样品杯 | 14*25
|  | 7 | 一次性使用样品杯 | 16*38
|  | 8 | 吸头 | 10uL
|  | 9 | 吸头 | 200uL
|  | 10 | 吸头 | 1000uL
|  | 11 | 一次性吸管 | 1毫升
|  | 12 | 一次性吸管 | 3毫升
|  | 13 | 载玻片
|  | 14 | 离心管 | 1.5mL
|  | 15 | 离心管 | 5ml
|  | 16 | 一次性PS使用硬试管 | 12*75
|  | 17 | 一次性PS使用硬试管 | 12*100
|  | 18 | PS凝血比色杯/反应杯 | 15*35mm，适用于希森美康CX5100、CA1500
|  | 19 | 玻璃移液管 | 1mL
|  | 20 | 玻璃移液管 | 5mL
|  | 21 | 玻璃移液管 | 10mL
|  | 22 | 移液枪（8通道） | 10-100μL、1-10μL
三十二 | 集采试剂耗材一 | 1 | 化学发光底物液 | 4*500ml，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 2 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 3 | 清洗液 | 10L，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 4 | 针清洗液 | 10*17ml，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 5 | 样本稀释液（自动） | 适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 6 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品
|  | 7 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品
|  | 8 | 乙型肝炎病毒e抗原定量校准品（非CE）
|  | 9 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品
|  | 10 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品
|  | 11 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品
|  | 12 | 丙型肝炎病毒抗体校准品
|  | 13 | 梅毒螺旋体抗体校准品
|  | 14 | 乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品
|  | 15 | 乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品
|  | 16 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品
|  | 17 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品
|  | 18 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性)
|  | 19 | 丙型肝炎病毒抗体质控品（阳性）
|  | 20 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阴性）
|  | 21 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阳性）
|  | 22 | 促卵泡生成素校准品
|  | 23 | 促黄体生成素校准品
|  | 24 | 垂体泌乳素校准品
|  | 25 | 睾酮校准品
|  | 26 | 孕酮校准品
|  | 27 | 雌二醇校准品
|  | 28 | 胰岛素校准品
|  | 29 | C肽校准品
|  | 30 | 生殖激素类复合定值质控品(低值)
|  | 31 | 生殖激素类复合定值质控品(高值)
|  | 32 | 多项免疫复合定值质控品（低值）
|  | 33 | 多项免疫复合定值质控品（高值）
|  | 34 | 甲胎蛋白校准品
|  | 35 | 癌胚抗原校准品
|  | 36 | Ca125校准品
|  | 37 | Ca153校准品
|  | 38 | Ca199校准品
|  | 39 | Ca724校准品
|  | 40 | 神经元特异性烯醇化酶校准品
|  | 41 | 总前列腺特异性抗原校准品
|  | 42 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）
|  | 43 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）
|  | 44 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值）
|  | 45 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值）
|  | 46 | 多项肿瘤标志物质控品（低值）
三十三 | 集采试剂耗材二 | 1 | 清洗液 | 适用于亚辉龙iFlash3000化学发光仪
|  | 2 | 浓缩清洗液
|  | 3 | 预激发液
|  | 4 | 激发液
|  | 5 | 强化清洗液
|  | 6 | 反应杯
三十四 | 室内质控品 | 1 | 甲状腺项目质控品 | 高值质控品+低值质控品
|  | 2 | 肿瘤标志物质控品 | 高值质控品+低值质控品
|  | 3 | 类风湿免疫质控品 | 高值质控品+低值质控品
|  | 4 | 心肌标志物复合质控品 | 高值质控品+低值质控品
|  | 5 | 传染病复合质控品 | 阴性质控品+弱阳性质控品
|  | 6 | 常规生化项目质控品 | 正常值质控品+病理值质控品
|  | 7 | 乙型肝炎病毒核酸定量质控品 | 正常值质控品+病理值质控品
|  | 8 | 血沉质控品 | 正常值质控品+病理值质控品
|  | 9 | 糖化血红蛋白 | 正常值质控品+病理值质控品
|  | 10 | 性激素复合质控品 | 正常值质控品+病理值质控品
|  | 11 | 生长激素 | 正常值质控品+病理值质控品
三十五 | 发光免疫 | 1 | 肿瘤坏死因子α及配套校准品、质控品 | 电化学发光法/化学发光法，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪、亚辉龙iFLASH3000及普门eCL8000
|  | 2 | 白介素1及配套校准品、质控品
|  | 3 | 白介素10及配套校准品、质控品
三十六 | 病理一 | 1 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 2 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 3 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 4 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 5 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 6 | CA125 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 7 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 8 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 9 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 10 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 11 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 12 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 13 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 14 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 15 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 16 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 17 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 18 | CD99 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 19 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 20 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 21 | 细胞周期蛋白依赖激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 22 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 23 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 24 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 25 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 26 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 27 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 28 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 29 | 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 30 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 31 | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 32 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 33 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 34 | DOG1 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 35 | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 36 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 37 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 38 | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 39 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 40 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 41 | H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 42 | H3.3K36M抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 43 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 44 | INI1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 45 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 46 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 47 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 48 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 49 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 50 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 51 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 52 | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 53 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 54 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 55 | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 56 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 57 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 58 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 59 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 60 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 61 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 62 | 程序性死亡受体1（PD-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 63 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 64 | 信号转导和转录激活因子6（STAT6）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 65 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 (SATB2）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 66 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 67 | SOX10抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 68 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 69 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 70 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 71 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 72 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 73 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 74 | 通用型二步法试剂盒 | 180测试/盒
|  | 75 | PBS磷酸盐缓冲液 | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 76 | 柠檬酸盐缓冲液 | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 77 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 78 | AFP抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 79 | AMACR/P504s抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 80 | Brachyury抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 81 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 82 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 83 | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 84 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 85 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 86 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 87 | PTH抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 88 | Villin抗体试剂（免疫组化） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 89 | Uroplakin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 90 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 91 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 92 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 93 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
三十七 | 病理二 | 1 | 抗酸染色
|  | 2 | 金胺O染色
|  | 3 | 含铁血黄素染色（普鲁士法）
|  | 4 | 肥大细胞染色（醛品红-橙黄G法）
|  | 5 | 爱先蓝-糖原（AB-PAS)染色
|  | 6 | 高碘酸-无色品红法（PAS）染色
|  | 7 | 胶原纤维染色（苦味酸丽春红S法，即V.G.法）
|  | 8 | 网状纤维染色（氢氧化银氨法）
|  | 9 | 弹力纤维染色（Gomori氏醛复红染色法）
|  | 10 | 肌纤维染色（磷钨酸苏木精法）
|  | 11 | Masson三色染色
|  | 12 | 苏丹Ⅳ法
|  | 13 | CD20特异性抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 14 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 15 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 16 | HER2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 17 | 伊红染色液
|  | 18 | 苏木素染色液
|  | 19 | 巴氏染色液
|  | 20 | BCL-6抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 21 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 22 | CD117抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 23 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 24 | IgG4 抗体试剂 （免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 25 | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 26 | Kappa 链抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 27 | Lambda链 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 28 | IgG4 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
三十八 | 病理三 | 1 | 木制取材刀柄（带刻度）
|  | 2 | 粘附防脱玻片
|  | 3 | 真空防霉免洗盖玻片24*24mm | 200片/小盒
|  | 4 | 真空防霉免洗盖玻片24*32mm | 100片/小盒
|  | 5 | 真空防霉免洗盖玻片24*50mm | 100片/小盒
|  | 6 | DAB显色试剂盒
|  | 7 | 一次性刀片
|  | 8 | 一次性带盖包埋盒
|  | 9 | 玻璃染色缸（直径60mm）
|  | 10 | 玻璃染色缸（直径90mm）
|  | 11 | 玻璃染色缸（直径1200mm）
|  | 12 | 玻璃染色缸（直径160mm）
|  | 13 | 病理包埋纸
|  | 14 | 切片石蜡56℃ | 500g/盒
|  | 15 | 切片石蜡58℃ | 500g/盒
|  | 16 | 切片石蜡60℃ | 500g/盒
|  | 17 | 立式染色缸
|  | 18 | 普通磨砂载玻片
|  | 19 | 普通不磨砂载玻片
|  | 20 | 铜染色架
|  | 21 | 不锈钢包埋模具（内孔7*7mm)
|  | 22 | 不锈钢包埋模具（内孔24*24）
|  | 23 | 不锈钢包埋模具（内孔37*24mm）
|  | 24 | 不锈钢包埋模具（内孔5*5mm）
|  | 25 | 中性树胶
|  | 26 | 塑料晾片板
|  | 27 | 免疫组化笔
Note on D46: 作者: 新项目，不知是否可以通用？