## 目录
2026年5月泉州市正骨医院医用耗材（检验、病理试剂及耗材）遴选目录
类别编号 | 类别名称 | 项目序号 | 项目名称 | 技术要求或适用机型
十三 | 免疫二 | 1 | 骨钙素检测试剂盒 | 电化学发光法/化学发光法，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪普门eCL8000电化学发光仪
|  | 2 | 甲状旁腺素检测试剂盒
|  | 3 | 25-羟基维生素D检测试剂盒
|  | 4 | 甲状旁腺素定标液
|  | 5 | 骨钙素定标液
|  | 6 | 25-羟基维生素D定标液
|  | 7 | 甲状旁腺素质控品
|  | 8 | 25-羟基维生素D质控品
|  | 9 | 骨钙素质控品
|  | 10 | 总1型胶原氨基端延长肽
|  | 11 | 总1型胶原氨基端延长肽校准品
|  | 12 | 总1型胶原氨基端延长肽质控品
|  | 13 | β-胶原特殊序列
|  | 14 | β-胶原特殊序列校准品
|  | 15 | β-胶原特殊序列质控品
十六 | 免疫五 | 1 | 抗心磷脂抗体IgA检测试剂盒 | 化学发光法，适用于亚辉龙iFlash3000化学发光仪
|  | 2 | 抗心磷脂抗体IgG检测试剂盒
|  | 3 | 抗心磷脂抗体IgM检测试剂盒
|  | 4 | 抗核抗体检测试剂盒
|  | 5 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG检测试剂盒
|  | 6 | 抗蛋白酶3IgG检测试剂盒
|  | 7 | 抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒
|  | 8 | 类风湿因子IgA型检测试剂盒
|  | 9 | 类风湿因子IgG型检测试剂盒
|  | 10 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG型检测试剂盒
|  | 11 | 抗Sm抗体IgG检测试剂盒
|  | 12 | 抗SS-A抗体IgG检测试剂盒
|  | 13 | 抗RO-52抗体IgG检测试剂盒
|  | 14 | 抗SS-B抗体IgG检测试剂盒
|  | 15 | 抗Scl-70抗体IgG检测试剂盒
|  | 16 | 抗JO-1抗体IgG检测试剂盒
|  | 17 | 抗着丝点抗体IgG检测试剂盒
|  | 18 | 抗核小体抗体IgG检测试剂盒
|  | 19 | 抗组蛋白抗体IgG检测试剂盒
|  | 20 | 抗核糖体P蛋白抗体IgG检测试剂盒
|  | 21 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒
|  | 22 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3
|  | 23 | 抗环瓜氨酸多肽抗体检测试剂盒
|  | 24 | EB病毒核心抗原IgG检测试剂盒
|  | 25 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒
|  | 26 | EB病毒衣壳抗原IgG检测试剂盒
|  | 27 | EB病毒衣壳抗原IgM检测试剂盒
|  | 28 | EB病毒衣壳抗原IgA检测试剂盒
|  | 29 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒
十九 | 传染病＋手工胶体金 | 1 | 便隐血（FOB)检测试剂盒 | 金标法
|  | 2 | 便隐血（FOB)检测试剂盒 | 化学法
|  | 3 | 粪便隐血试剂 | 双联法
|  | 4 | 乙肝两对半五项检测卡 | 金标法
|  | 5 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂
|  | 6 | 梅毒螺旋体抗体
|  | 7 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（第四代）
|  | 8 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV1/2)检测试剂
|  | 9 | 丙肝病毒抗体条
|  | 10 | 甲肝IgM抗体试纸
|  | 11 | 戊肝IgM抗体试纸
|  | 12 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法） | 凝集法
|  | 13 | 甲型流感病毒抗原检测 | 金标法
|  | 14 | 乙型流感病毒抗原检测
|  | 15 | 肺炎支原体抗体检测
|  | 16 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法）
|  | 17 | 肺炎衣原体抗体检测
|  | 18 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒 | 胶体金法
|  | 19 | 登革热病毒抗原检测试剂盒
| 药字号 | 20 | 抗A、抗B血型定型试剂 | 凝集法，2瓶/盒，10ml/瓶
|  | 21 | TRUST梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 凝集法
二十二 | 微生物 | 1 | 厌氧产气袋（（含厌氧指示剂） | 手工法
|  | 2 | 厌氧密封袋
|  | 3 | 氧化酶试纸
|  | 4 | 奥普托欣试纸
|  | 5 | 志贺菌诊断血清
|  | 6 | 沙门菌诊断血清
|  | 7 | 霍乱弧菌诊断血清
|  | 8 | 高压灭菌器专用化学指示卡（121℃）
|  | 9 | 高压灭菌器专用生物指示剂（121℃）
|  | 10 | 一次性培养皿
|  | 11 | 复合中和洗脱液（院感采物表用）
|  | 12 | 复合中和洗脱液（院感采消毒剂用）
|  | 13 | 营养琼脂（粉）
|  | 14 | 双相血培养瓶
|  | 15 | 血平板
|  | 16 | 麦康凯平板
|  | 17 | 念珠菌显色平板
|  | 18 | MH平板
|  | 19 | 沙保罗平板
|  | 20 | 巧克力平板
|  | 21 | 一次性塑料接种棒
|  | 22 | 抗酸染色液
|  | 23 | 革兰氏染色液
|  | 24 | 真菌荧光染色液
|  | 25 | 分枝杆菌荧光染色液
|  | 26 | 支原体培养及药敏
|  | 27 | K-B法药敏纸片 | 微生物手工药敏包括但不限于（头孢他啶-阿维巴坦、头孢哌酮-舒巴坦、左氧氟沙星、亚胺培南、美罗培南、万古霉素、甲氧苄啶-磺胺甲恶唑、米诺环素、多粘菌素、红霉素、头孢西丁、青霉素、头孢曲松、克林霉素等）
|  | 28 | 微生物药敏试条（E实验法）
|  | 29 | 微生物药敏试剂（微量肉汤稀释法）
|  | 30 | 隐球菌抗原检测试剂盒
|  | 31 | 1ml带滤芯无菌枪头
|  | 32 | 标准菌株 | 包括但不限于ATCC29213，ATCC27853，ATCC25922，ATCC29212，ATCC49619，ATCC BAA-751
二十六 | 普通荧光PCR仪适用 | 1 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（配提取试剂） | PCR荧光探针法，适用于常规荧光定量PCR仪及天隆GeneRotex96核酸提取仪
|  | 2 | 人类白细胞抗原-B27核酸检测试剂盒（配提取试剂）
|  | 3 | 人类白细胞抗原-B5801核酸检测试剂盒（配提取试剂）
|  | 4 | MTHFR基因检测试剂（配提取试剂）
|  | 5 | 人类白细胞抗原-B27基因亚型分型试剂盒（配提取试剂） | PCR-SSP或PCR荧光探针法，适用于常规荧光定量PCR仪及天隆GeneRotex96核酸提取仪
|  | 6 | 发热伴血小板减少综合症病毒核酸检测试剂（配提取试剂） | PCR荧光探针法，适用于常规荧光定量PCR仪及天隆GeneRotex96核酸提取仪
|  | 7 | 登革热核酸检测试剂（配提取试剂）
|  | 8 | 基孔肯雅热核酸检测试剂（配提取试剂）
|  | 9 | EB病毒核酸检测试剂（配提取试剂）
三十 | 耗材一 | 1 | 参比电极 | 适配希莱恒H900电解质分析仪
|  | 2 | 参比液(离子选择电极法)
|  | 3 | 电解质分析仪泵管
|  | 4 | 电极清洁液（蛋白酶）
|  | 5 | 电极内充液(普通电极用)
|  | 6 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法)A液
|  | 7 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法)B液
|  | 8 | 钾电极
|  | 9 | 钠电极
|  | 10 | 氯电极
|  | 11 | 钙电极
|  | 12 | 电极活化液
|  | 13 | 清洗液
|  | 14 | 内校液2
三十六 | 病理一 | 1 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 2 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 3 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 4 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 5 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 6 | CA125 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 7 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 8 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 9 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 10 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 11 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 12 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 13 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 14 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 15 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 16 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 17 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 18 | CD99 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 19 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 20 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 21 | 细胞周期蛋白依赖激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 22 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 23 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 24 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 25 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 26 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 27 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 28 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 29 | 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 30 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 31 | COX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 32 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 33 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 34 | DOG1 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 35 | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 36 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 37 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 38 | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 39 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 40 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 41 | H3.3G34W抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 42 | H3.3K36M抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 43 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 44 | INI1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 45 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 46 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 47 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 48 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 49 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 50 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 51 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 52 | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 53 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 54 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 55 | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 56 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 57 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 58 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 59 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 60 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 61 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 62 | 程序性死亡受体1（PD-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 63 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 64 | 信号转导和转录激活因子6（STAT6）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 65 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 (SATB2）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 66 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 67 | SOX10抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 68 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 69 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 70 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 71 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 72 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 73 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 74 | 通用型二步法试剂盒 | 180测试/盒
|  | 75 | PBS磷酸盐缓冲液 | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 76 | 柠檬酸盐缓冲液 | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 77 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 78 | AFP抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 79 | AMACR/P504s抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 80 | Brachyury抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 81 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 82 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 83 | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 84 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 85 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 86 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 87 | PTH抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 88 | Villin抗体试剂（免疫组化） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 89 | Uroplakin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 90 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 91 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 92 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 93 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
三十八 | 病理三 | 1 | 木制取材刀柄（带刻度）
|  | 2 | 粘附防脱玻片
|  | 3 | 真空防霉免洗盖玻片24*24mm | 200片/小盒
|  | 4 | 真空防霉免洗盖玻片24*32mm | 100片/小盒
|  | 5 | 真空防霉免洗盖玻片24*50mm | 100片/小盒
|  | 6 | DAB显色试剂盒
|  | 7 | 一次性刀片
|  | 8 | 一次性带盖包埋盒
|  | 9 | 玻璃染色缸（直径60mm）
|  | 10 | 玻璃染色缸（直径90mm）
|  | 11 | 玻璃染色缸（直径1200mm）
|  | 12 | 玻璃染色缸（直径160mm）
|  | 13 | 病理包埋纸
|  | 14 | 切片石蜡56℃ | 500g/盒
|  | 15 | 切片石蜡58℃ | 500g/盒
|  | 16 | 切片石蜡60℃ | 500g/盒
|  | 17 | 立式染色缸
|  | 18 | 普通磨砂载玻片
|  | 19 | 普通不磨砂载玻片
|  | 20 | 铜染色架
|  | 21 | 不锈钢包埋模具（内孔7*7mm)
|  | 22 | 不锈钢包埋模具（内孔24*24）
|  | 23 | 不锈钢包埋模具（内孔37*24mm）
|  | 24 | 不锈钢包埋模具（内孔5*5mm）
|  | 25 | 中性树胶
|  | 26 | 塑料晾片板
|  | 27 | 免疫组化笔