采购需求

一、需求内容：投标人需提供方案设计、测试SOP制定、培训、数据辅助测量等全流程服务，具体包括但不限于：

①方案设计：提供信息调研报告2份（既往研究、文献等）；组织线上线下技术研讨会1次；出具预实验方案及SOP各1份、正式实验方案及SOP各1份

②测试SOP制定: 明确股直肌测量部位、测试体位及肌肉状态（放松、拉伸、发力状态）的标准操作规程

③培训服务: 提供系统性培训1次，涵盖技术原理、数据采集及数据分析

④数据测量: 提供90例样本的肌肉力学定量测量数据，每例样本测量3次，测量时间分别为：治疗前、治疗结束后、治疗结束后2周。

⑤检测周期：2026年8月-2027年12月

二、成果要求：投标人需在30日内完成数据处理与结果分析，经课题组验收合格后，提交完整分析资料的纸质版、电子版及原始数据。

三、质保要求：提供不少于3年的质保期，质保期内提供免费咨询服务（需提供承诺函）。

四、资质要求：投标人须持有有效期内营业执照复印件或法人证书复印件。

五、体系认证：具备质量管理体系认证证书。

六、专业能力要求：

①需具备便携式超声机设备及相关检测经验

②检测人员须经专业培训并具备工作经验

③具备科研数据处理能力、数据准确率不得低于行业规定

④需安排技术人员到我院指定地点进行前期技术支持和培训

七、保密责任：

对测量数据承担保密责任，不得未经允许用作其他用途（需提供承诺函）

八、其他要求：

以上要求需提供相关证明或承诺函，并加盖公章。